Łódź, 22.06.2020r.

**Zapytanie o szacunkową wartość przedmiotu zamówienia – wykonanie modernizacji instalacji elektrycznej, gazowej, wod-kan oraz prac wykończeniowych**

1. **Przedmiot zamówienia.**

W związku z realizacją przez Urząd Miasta Łodzi / Szkołę Podstawową nr 41 w Łodzi i. Władysława Jagiełły projektu „Nauka w kolorach tęczy” ) – współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 - 2020 zwracamy się z prośbą o wycenę prac remontowo-budowlanych, zgodnie z poniższymi określeniami:

1. **Modernizacja instalacji elektrycznej w pracowni Przyrodniczo chemiczno-fizycznej materiał i robocizna**

Opis zakresu:

1. Demontaż istniejącej instalacji w pracowni o powierzchni 108m2.
2. Doprowadzenie zasilania z rozdzielnicy głównej do pracowni na odcinku ok. 15m zakończone tablicą rozdzielczą z zabezpieczeniami
3. Montaż nowej instalacji elektrycznej wraz z osprzętem z materiałem:

- 15 lamp sufitowych – lampy led, 4000k, prostokątne ok. 120cm

- 10 podwójnych gniazd

- 7 przełączników oświetlenia

1. **Modernizacja instalacji gazowej w pracowni Przyrodniczo chemiczno-fizyczne**

Opis zakresu:

1. Częściowy demontaż istniejącej instalacji w pracowni o powierzchni 108m2 - wycięcie rury gazowej długości ok. 6m.
2. Przeniesienie otworu wentylacyjnego na odcinku 1,5m natynkowo rurą kwasową zakupioną i dostarczoną przez Wykonawcę
3. Zakup i montaż 9 kratek wentylacyjnych 15cm x 15cm
4. **Modernizacja instalacji wod - kan w pracowni Przyrodniczo chemiczno-fizycznej materiał i robocizna**

Opis zakresu:

1. Demontaż instalacji ciepłej i zimnej wody, cyrkulacji na odcinku ok. 4m
2. Demontaż pionu kanalizacyjnego długości ok. 3,5m
3. Zakup materiałów i montaż nowej instalacji ciepłej i zimnej wody z cyrkulacją na odcinku ok. 7m z przebiciem stropu i obróbką tynkarską
4. Zakup materiałów i montaż nowej instalacji kanalizacyjnej na odcinku ok. 6m
5. Zakup i montaż umywalki z baterią
6. **Malowanie i prace wykończeniowe w pracowni Przyrodniczo chemiczno-fizycznej – materiał i robocizna**

Opis zakresu:

1. Zabudowa płytą k/g rury kanalizacyjnej na powierzchni 7m2 z rewizją z materiałem
2. Położenie gładzi gipsowej na 108m2 sufitu – 200m2 wraz z przygotowaniem i zagruntowaniem podłoża z materiałem
3. 3-krotne malowanie całej powierzchni po położeniu gładzi z materiałem
4. Wykonanie wylewki/wyrównanie podłoża na podłodze 108m2 z materiałem
5. **Opis sposobu przygotowania oferty:**

Oferta powinna być sporządzona czytelnie w języku polskim. Wszystkie strony oferty powinny być spięte i podpisane przez osobę uprawnioną do występowania w imieniu Wykonawcy.

Wycena szacunkowa usługi powinna zawierać poniższe informacje:

- nazwa oraz dane oferenta

- dane kontaktowe

- cenę wykonania poszczególnych instalacji i prac wykończeniowych

- czas realizacji

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Rodzaj prac | Cena netto | Cena brutto | Czas realizacji |
|  |  |  |  |

Lub zostać złożona na załączonym formularzu (załącznik 1).

Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 30 czerwca 2020 r. do godz. 10.00 osobiście lub za pośrednictwem poczty w: sekretariacie Szkoły Podstawowej nr 41 w Łodzi, ul. Rajdowa 18 lub w postaci elektronicznej na adres topole1@op.pl.

Informacja ta ma na celu wyłącznie rozpoznanie rynku i uzyskanie wiedzy nt. Szacunkowych kosztów zamówienia.

1. **Oferta powinna zawierać następujące dokumenty:**
2. Formularz oferty według wzoru z załącznika numer 1 do niniejszego zapytania.
3. **Do niniejszej specyfikacji nie mają zastosowania przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych. Całość oferty to jest 100 punktów – 60 punktów cena, 40 punktów czas realizacji**
4. **Do kontaktów z oferentami upoważnieni są:**

**Piotr Witek 607231002, piotrwitek@gmail.com**

Załącznik nr 1

Łódź, dn. ……………………….2020r.

**Wycena szacunkowa usługi – przeprowadzenie prac remontowo – budowlanych w pracowni fizyko - chemicznej**

W ramach projektu pt.: „Nauka w kolorach tęczy”

Wycena szacunkowa usługi powinna zawierać poniższe informacje:

- nazwa oraz dane oferenta:

- dane kontaktowe

- dane wykonania

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Wyposażenie opcjonalne (należy wymienić) | Cena netto | Cena brutto | Czas realizacji |
| Modernizacja instalacji elektrycznej |  |  |  |
| Modernizacja instalacji gazowej |  |  |  |
| Modernizacja instalacji wod-kan |  |  |  |
| Malowanie i prace wykończeniowe |  |  |  |
| SUMA |  |  |  |

Lub zostać złożona na załączonym formularzu (załącznik 1).

*……………………………………………………………………….*

*/data i podpis Wykonawcy/*